„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R"

Přeložka vodovodu

Splnění požadavků dotčených orgánů

| Objednatel: | Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | 7s architektonická kancelář s.r.o. Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 IČ: 281 88 845 |  |
| Zastoupený: | Mgr. Ing. arch. Wiesław Kubica Tel: +420 602 444 722 E-mail: kubica@7s.cz |  |
| Stupeň PD: | DSP |  |
| Datum: 16.7.2018 |  |  |

Seznam DO:

1 – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí

Koordinované závazné stanovisko ze dne 18.09.2018

Ochranu stávajících dřevin bude dodržená norma ČSN 83 9061

Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech se netýká přeložky vodovodu.

2 – Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště Karviná

závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 11.9.2017

3 – Hasičský záchranný sbor MS kraje, územní odbor Karviná

závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 29.09.2017

závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 14.02.2018

4 – Archeologický ústav AV ČR, Brno

Stavebník písemně ohlásí termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději 20 dnů před započetím, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. A umožni provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

Stanovisko ze dne 29.08.2017

5 – ELTODO-CITELUM s.r.o.

Souhlas se stavbou dle předložené dokumentace

Budou splněné podmínky ze stanoviska, avšak podmínky se netykají realizace přeložky vodovodu.

6 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Souhlas se stavbou ze dne 27.11.2017

Stavba Dopravního terminálu je podmíněná realizaci přeložek vodovodních řádů DN 250 GG DN 80 GG v majetku Smvak a.s. a jsou řešené v rámci Smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou č. 988/PR/KA2016. Stavba zpevněných ploch v místě kolize s vodovodním řadem je řešená dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1809/d/ka/2016. Stavba zpevněných ploch a přeložka zemního kabelového vedení VO v kolizi s jednotnou kanalizaci DN 400 BE a DN 1300 BE je řešená dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č 1810/d/ka/2016.

Povinností investora stavebníka před zahájením prací je požádat o vytyčení zařízení Smvak Ostrava a.s. Před zahájením a po ukončení prací bude řešená lokalita fyzicky zdokumentována a předána za účasti pracovníků Smvak a zároveň bude po ukončení prací provedena kontrola funkčnosti dotčených ovládacích armatur na vodovodu a kontrola úprav veškerých poklopů armatur a kanalizačních poklopů.

7 – Krajský úřad MS kraje, OŽP

Koordinované závazné souhlasné stanovisko ze dne 19.10.2017

8 – ČEZ Distribuce a.s.

Souhlasné stanovisko ze dne 12.09.2017

Všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC), budou respektovány.

9 – CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Souhlasné stanovisko ze dne 7.9.2017

Budou splněny všeobecné podmínky ochrany SEK v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

10 – Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Ostrava

Souhlasné stanovisko ze dne 8.9.2017

Stavbou nebude ohrožen drážní provoz.

11 – Správa silnic MS kraje, přísp.org. středisko Karviná

Souhlasné stanovisko ze dne 20.11.2017

Budou splněné podmínky ze stanoviska, avšak podmínky se netykají realizace přeložky vodovodu.

Částí stavby Centrální dopravní terminál a parkoviště P+R, kterými dojde k dotčení silnice II/468, budou realizovány před dotovanou stavbou Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín. Jedná se o veškeré stavební úpravy v místě napojení na silnici obruby a napojení dešťové vpusti do kanalizační stoky v tělese silnice II/468.

Související vodorovné dopravní značení bude investor koordinovat se Správou silnic MSK. Stávající VDZ nebude odstraněno frézováním ani zatřením. Nové VDZ na silnici a v autobusovém zálivu bude v reflexním bílém plastu.

Stavbou nedojde k porušení systému odvodnění silnic II/468 a II/648.

V případě, že v rámci stavby dojde k zásahu do vozovky, ta bude opravená dle TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací. Obrusná vrstva bude vyměněna v celé délce stavebních zásahů a v šířce min. 0,5m. Napojení na stávající obrusnou vrstvu bude provedeno stupňovitě s přesahem konstrukčních vrstev do roviny povrchu, plynule přes živičnou zatavovací pásku, nebo bude spára zalita modifikovanou zálivkou.

Stavba bude zabezpečená tak, aby během prací nedocházelo ke znečišťování a poškození silnic. Pokud by znečištění způsobilo závadu ve sjízdnosti na silnici, zhotovitel odstraní znečištění v celém rozsahu a komunikaci vede do původního stavu.

Autobusový záliv bude součástí silnice a po dokončení stavby investor zpracuje geometrický plán, na jehož základě budou pozemky pod novým autobusovým zálivem bezúplatně převedený do majetku MSK.

V případě záboru silnic II/468 a II/648 bude min. 15 dnů před zahájením stavebních prací, uzavřená smlouva o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání.

12 – Dopravní inspektorát Karviná, Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Souhlasné stanovisko ze dne 8.11.2017

13 – GridServices

Souhlasné stanovisko ze dne 27.2.2018

Pro realizaci stavby vodovodní přeložky jsou stanovené tyto další podmínky, které budou splněné:

Vodovod:
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Další požadavky se netýkají přeložky vodovodu:
Komunikace, zpevněné plochy:
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Kanalizace:
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Veřejné osvětlení:
Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí
být minimálně 500 mm.
Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005)

14 – Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

Kladné stanovisko ze dne 8.3.2018

Budou splněné podmínky ze stanoviska, avšak podmínky se netykají realizace přeložky vodovodu.