## Krycí list
D.1.4.2.c-01 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU (VÝKAZ VÝMĚR)
| Název stavby |  |  | ZŠ Hrabina - Snížení energetické náročnosti - MŠ Ostravská | [8 empty] | JKSO | 0
Kód stavby
| Název objektu |  |  | D.1.4.2 - Vzduchotechnika-učebny | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Český Těšín, Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
12/2024
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | ZŠ Hrabina - Snížení energetické náročnosti - MŠ Ostravská | Objednatel: | Město Český Těšín, Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika-učebny | Zhotovitel:
|  | Datum: | 12/2024
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání tříd |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (cca 19kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina |  |  |  | 0
P.3 | Zprovoznění 5ks větracích jednotek, nastavení režimu větrání, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.6 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT |  |  |  | 0
P.7 | Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro 4 prostupy do půdního prostoru |  |  |  | 0
P.8 | Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s osmi měřícími místy) |  |  |  | 0
P.9 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 15hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | ZŠ Hrabina - Snížení energetické náročnosti - MŠ Ostravská |  | Objednatel: |  | Město Český Těšín, Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika-učebny |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání tříd
1.1 | 240001001 | Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=600m3/h, Pi=1340W/10A/230V vč. el. ohřevu 1000W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky
- účinnost rekuperace tepla 82% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při množství vzduchu 600m3/h
1.1.a | 240001002 | Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními: | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
vč. zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáží kabelu
1.1b | 240001003 | Senzor CO2 s dispejem vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáží kabelu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1c | 240001004 | IR čidlo vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáží kabelu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 240001005 | Protidešťová žaluzie 400x400mm, provedení hliník, kruhové připojení ø315mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 240001006 | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink
|  | - ø315mm, 0% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0