„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R"

Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení.

| Objednatel: | Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | 7s architektonická kancelář s.r.o. Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 IČ: 281 88 845 |  |
| Zastoupený: | Mgr. Ing. arch. Wiesław Kubica Tel: +420 602 444 722 E-mail: kubica@7s.cz |  |
| Stupeň PD: | DUR |  |
| Datum: 8.3.2017 |  |  |

Seznam DOSS:

1 – České Radiokomunikace a.s., v.z. Vegacom a.s.

2 – Dial Telecom a.s.

3 – itself spol. s r.o.

4 – SilesNet s.r.o.

5 – Sitel spol. s r.o.

6 – Shell čerpací stanice

7 – ČEZ Distribuce a.s.

8 – ELTODO-CITELUM s.r.o.

9 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

10 – SMP Net s.r.o., zast. RWE Distribuční služby s.r.o.

11 – CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

12 – BILLA, spol. s r.o.

13 – Městský úřad Český Těšín, OÚR

14 – Krajský úřad MS kraje, OŽP

15 – Drážní úřad, oblast Olomouc

16 – Správa silnic MS kraje, přísp.org. středisko Karviná

17 – Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Ostrava

18 – Krajská úřad MS kraje, OD

19 – Dopravní inspektorát Karviná, Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

20 – Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště Karviná

21 – Hasičský záchranný sbor MS kraje, územní odbor Karviná

22 – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a OŽP

23 – Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

1 – České Radiokomunikace a.s., v.z. Vegacom a.s.

Nedojde ke střetu s vedením ani narušení ochranného pásma podzemních sítí společnosti.

2 – Dial Telecom a.s.

V prostoru stavby se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení ve vlastnictví a správě společnosti.

3 – itself spol. s r.o.

Bez připomínek, nedojde stavbou k dotčení inženýrské sítě.

4 – SilesNet s.r.o. – souhlasné vyjádření bez podmínek ze dne 12.8.2016

Stavba nezasáhne do ochranného pásma PVSEK. Se stavbou souhlasí bez podmínek.

5 – Sitel spol. s r.o. – souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 30.8.2016

V zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (PV) včetně jeho ochranného pásma (ulice Tyršova a dále Frýdecká), které je však mimo stavbou dotčené území. Jeho případné dotčení není proto v PD řešeno.

6 – Shell čerpací stanice – souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 22.8.2016

Všechny stanovené podmínky budou dodrženy. Stavbou nedojde k žádným změnám dopravního připojení čerpací stanice na veřejné komunikace. Veškeré možnosti příjezdu a odjezdu budou zachovány bez jakéhokoliv omezení a to po celou dobu výstavby. Stávající přípojky čerpací stanice nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude probíhat mimo pozemky společnosti. Staveniště bude vybaveno vlastním sociálním zařízením po celou dobu výstavby.

7 – ČEZ Distribuce a.s.  - souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 18.10.2016

- Budou dodrženy podmínky Vyjádření k existenci energetického Zařízení společnosti ČEZ

Distribuce, a. S., č. 0100581209 ze dne 31. 5. 2016

- Napojení na sít' nízkého napětí ČEZ Distribuce, a.s., bude řešeno dle technických podmínek

připojení vydaných na základě podaných žádostí o připojení.

- Přeložka zařízení distribuční soustavy dle SO 451 bude provedena na základě podání žádosti o přeložku. Dle zákona č. 458/2000 Sb., § 47, odst. 2) přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.

- Při vlastní realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy a předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranných pásem zařízení distribuční soustavy.

8 – ELTODO-CITELUM s.r.o. - souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 28.2.2017

Souhlasí se stavbou dle předložené dokumentace.

Před zahájením demontáží zařízení VO v předstihu 30 dnů bude svolána koordinační schůzka.

V předstihu 10ti pracovních dnů před započetím prací bude kontaktován správce VO s požadavkem na vytýčení trasy kabelů.

Nově zřízené VO bude napájeno z nového RVO.

Přeložené VO na ul. Jablunkovská a Frýdecká bude ponecháno v původním napájecím stavu.

Bude realizovaná pouze přeložka, v budoucnu se nebudou napojovat další nové VO.

Budou použité 10-ti metrové stožáry.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-CITELUM s.r.o.

9 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Stanovisku SmVak jsou nadřazené smlouvy mezi městem a společnosti SmVak.

Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1809/d/ka/2016

ze dne 18. 1.2017

Dohoda o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla č. 1810/d/ka/2016

ze dne 20.1.2017

Smlouva č. 988/pr/ka/2016 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

Stanovisko ze dne 13.12.2016 a stanovisko ze dne 7.3.2017 ke změně přípojky na kanalizační řád.

Investor bude respektovat zařízení v majetku SmVak a.s. a bude dodržovat Podmínky týkající se realizace stavby.

Před zahájením stavebních prací investor požádá o vytyčení zařízení SmVak Ostrava a.s.

10 – (RWE) GasNet s.r.o.

GridServices s.r.o.

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

č.sml. 8800085708_1/bvb/p  b3/17/may

ze dne 6.2.2017

Smluvní strany Město Český Těšín a GasNet s.r.o.

Smluvní strany se dohodly a podepsaly smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

11 – CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stanovisko ze dne 11.11.2016

Společnost s předloženou PD souhlasí.

Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK.

Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala. Na  vedení  SEK  umístěné  na  nemovitosti  se  vztahuje  §104,  případně §147  zákona  č.127/2005  Sb.,  o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace  odsouhlasené  provozovatelem  sítě  Česká  telekomunikační  infrastruktura,  a.s.  Realizace  je

podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. Pro uzavření smlouvy je nutno kontaktovat Ing. Marka - 602696938, e-mail: tomas.marek@cetin.cz

12 – BILLA, spol. s r.o.

Stanovisko ze dne 16.11.2016

Společnost s předloženou PD souhlasí.

Smlouva

13 – Městský úřad Český Těšín, OÚR

viz. vyjádření č. 22

14 – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽP a zemědělství – Koordinované závazné stanovisko ze dne 15.9.2016

Souhlas s technickým řešením připojení propojovací větve „A“ na silnici II/468 ul. Jablunkovská a na silnici II/68 ul. Frýdecká. Větev „A“ budou každodenně užívat jen autobusy, vozidla pro zásobování, taxislužba.

Souhlas s napojením parkoviště P+R za podmínky, že bude dostatečně prokázáno, že dopravní obslužnost parkoviště bez existence samostatného levého odbočení na parkoviště ze směru od silnice II/468 výrazně neovlivní provoz na samotné silnici II/648. Posouzení dopravní obslužnosti navrhovaného připojení parkoviště na silnici II/648 bude předloženo zdejšímu úřadu.

15 – Drážní úřad, oblast Olomouc – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami ze dne 26.8.2016

Veškeré změny oproti předložené dokumentaci budou předem projednány. Stavba nebude nepříznivě ovlivňovat drážní objekty a zařízení. Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Všechny kovové části stavby budou chráněny podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. Na stavbě nebudou o umístěna taková světla a barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky či mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

16 – Správa silnic MS kraje, přísp.org. středisko Karviná - souhlasné stanovisko k územnímu řízení ze dne 27.2.2017

V předmětném úseku silnice II/468 je plánována rekonstrukce z dotačních prostředků programu ITI (IROP) s předpokladem realizace v roce 2018. Z toho důvodu musí být části stavby "Centrální dopravní terminál Český Těšín a parkoviště P+R" realizovány před dotovanou stavbou "Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín" nebo až po pěti letech od jejího ukončení. V případě, že by realizace dopravního terminálu byla později realizována, bude na pojení na silnici II/468 realizováno v koordinaci s rekonstrukci silnice II/468 i před realizaci terminálu.

Stavbou nedojde k porušení odvodnění silnic II/468 a II/648.

V případě, že by v rámci stavby došlo k zásahu do vozovky, ta bude opravená dle TP - 170 navrhování vozovek pozemních komunikací.

Stavba bude zabezpečená tak, aby během prací nedocházelo ke znečišťovaní a poškození silnice. V případě znečištění nebo poškození zhotovitel bezodkladně sjedná nápravu.

Po dokončení stavby bude zpracován geometrický plán, na jehož základě budou pozemky pod autobusovým zálivem v ulici Frýdecká a stavba autobusového zálivu, převedené do majetku Moravskoslezského kraje.

17 – Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Ostrava – souhrnné souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 12.9.2016

O samostatné vyjádření ČD Telematika a.s. bylo požádáno (viz stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s. ze dne 20.6.2016) - při realizaci stavby nedojde ke styku se sítí elektronických komunikací.

Vyjádření SŽDC – Oblastní ředitelství Ostrava – Správy elektrotechniky a energetiky ze dne 5.9.2016 bude respektováno. Dle tohoto vyjádření nedojde ke styku (souběhu), křižování s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními a jejich součástí, která jsou chráněna ochranným pásmem.

Další stupeň PD bude předložen k odsouhlasení.

18 – Krajský úřad MS kraje, OD – stanovisko ze dne 9.9.2016

Krajský úřad nemá připomínky k připojení dopravního terminálu.

Připomínka k připojení parkoviště P+R

Předmětným projektem jsou dotčeny silnice II/648 a II/468, které jsou územně stabilizovány. Krajský úřad nemá zásadní připomínky k připojení dopravního terminálu na tyto silnice, neboť navržená větev „A“ bude sloužit jen pro autobusy, zásobování a taxislužbu. Připomínku má však k návrhu nového připojení parkoviště P+R (115 stání) na silnici II/648, neboť u něho není posouzeno, jaký bude mít tento návrh na stávající silniční provoz a to při neexistenci levého odbočení zejména při nájezdu na parkoviště od silnice II/468.

Je doloženo výpočtem, že nevzniká potřeba zřízení levého odbočení pří nájezdu na parkoviště ze silnice II/468.

19 – Dopravní inspektorát Karviná, Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje – vyjádření bez námitek ze dne 7.9.2016

Pozn. Policie České Republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, dopravního inspektorátu: Šikmá stání, jež jsou přimknutá k nástupní ploše, doporučujeme realizovat v podélném směru. Důvodem je zajištění bezpečného výhledu/rozhledu při výjezdu z nástupiště.

Doporučení je v rozporu s požadavkem investora a Koordinátora ODIS, který požadoval stupňovité řazení autobusů z důvodu lepší manipulace autobusů u nástupišť. Jedná se o standardní řešení (praktické využití například – UAN Ostrava, UAN Třebíč). V případě, že v návazném stupni bude požadavek na zvýšení zajištění bezpečnosti, lze dodatečně navrhnout opatření, která nemají vliv na ÚR – například instalace dopravních zrcadel atp.

šikmá stání z důvodu lepší manipulace autobusů u nástupišť. Proto byla šikmá stání zachována.

Byl zapracován požadavek na výjezd z parkoviště na účelovou komunikaci (jihovýchodní strana  formou chodníkového přejezdu.

20 – Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště Karviná – závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 30.9.2016

21 – Hasičský záchranný sbor MS kraje, územní odbor Karviná– závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 14.9.2016

22 – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby životního prostředí– koordinované závazné stanovisko a ostatní vyjádření ze dne 22.9.2016

Kladné koordinované závazné stanovisko z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s podmínkami:

O povolení úpravy připojení na pozemní komunikaci silnice č. II/648 Frýdecká a silnice II/468 Jablunkovská bude rozhodnuto v samostatném správním řízení. Žádost s doložením souhlasu správce silnice II/648 a II/468 byla předložena odboru živnostenskému a dopravy MÚ Český Těšín.

Dojde-li při stavbě ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, bude min 1 měsíc předem požádán odbor živnostenský a dopravy MÚ Český Těšín o příslušné povolení.

Min 1 měsíc před zahájením stavebních prací bude odboru živnostenskému a dopravy MÚ Český Těšín předložena žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s doloženým návrhem přechodného dopravního značení se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství police Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, dopravního inspektorátu.

Žádost o umístění trvalého dopravního značení byla předložena k odsouhlasení příslušnému orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, formou jednoduché výkresové dokumentace s okótováním jednotlivých vzdáleností a návrhem dopravního značení.Po odsouhlasení trvalého dopravního značení výše uvedeným orgánem Policie ČR bude předložena odboru živnostenskému a dopravy MÚ Český Těšín žádost o stanovení dopravního značení.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

U stávajících stromů bude vytýčen ochranný prostor (označen červenobílou páskou) v hranici okapové linie stromů (půdorysný průmět koruny) zvětšený směrem ven o 1,5-2,0 m. V případě, že požadavek nelze splnit, bude výkop prováděn ručně, a to tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru ≥2 cm. Nadzemní část (kmen) bude chráněn před poškozením obedněním.

V průběhu stavebních prací nebude zemina odkládána do ochranného prostoru stromů, který je dán normou ČSN 83 90 61.

Z důvodu realizace stavby dopravního terminálu nedojde ke kácení stromů.

Projektová dokumentace byla doplněna o projekt ozelenění, který byl předložen orgánu ochrany přírody a krajiny ke schválení.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků:

Dokumentace byla doplněna o detailní řešení objektů řady 300 a řešení odvádění srážkových vod a předložena vodoprávnímu úřadu znovu k vydání stanoviska.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude doplněna o konkrétní výčet možností pro účinné předcházení prašnosti při realizaci stavby a při manipulaci se zeminami a sypkými materiály. Technologické postupy budou voleny tak, aby byl respektován aktuální stav ovzduší.

Druhová skladba pro vegetační plochy bude konzultována s referentem ochrany přírody.

23 – Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

ze dne 5.10.2016

Stanovisko ze strany města je kladné, za dodržení podmínek dle jednotlivých dílčích stanovisek dotčených odborů:

Odbor výstavby a životního prostředí:

V případě, že by došlo k nutnosti demontáže hlásičů, bude kontaktováno oddělení životního prostředí alespoň 3 dny předem, poté by byla zajištěná odborná demontáž hlásičů servisním pracovníkem na náklady investora stavby.

Odbor majetkoprávní:

bez připomínek

Odbor místního hospodářství:

Z hlediska dopravní infrastruktury

bez připomínek

Za vlastníka komunikací:

V průběhu realizace projektové dokumentace bude kontaktována Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.

Vozidla budou před výjezdem na silnici ze staveniště očištěna.

V případě omezování silničního provozu na pozemních komunikacích bude jeden měsíc před zahájením prací předložen odboru živnostenskému a dopravy žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací s návrhem dopravního opatření.

Před zahájením stavby, minimálně jeden týden, za účasti správce komunikací (FCC Česká republika s.r.o.) nebo kompetentního zástupce odboru místního hospodářství provedel investor stavby monitoring místních komunikací dotčených staveništní dopravou, z důvodu jejich případného poškození. Po ukončení stavby bude proveden opět za účasti správce komunikací vyhodnocení jejich poškození s následným odstraněním závad na náklad investora.

Po celou dobu výstavby bude udržována čistota na přilehlých komunikacích a veřejných prostranstvích kolem stavby.

Potřebný materiál pro výstavbu bude ukládán pouze v prostoru zařízení staveniště.

Z hlediska veřejného osvětlení:

podmínky k vedení veřejného osvětlení poskytuje společnost Eltodo-citelum s.r.o.

Z hlediska technické infrastruktury:

Souhlas se stavební záměrem

Byla předložená podrobnější projektová dokumentace a stanovisko SmVaku Ostrava a.s. ke způsobu řešení odvádění dešťových vod do jednotné kanalizace.

Na napojení dešťové kanalizace na splaškovou bude na dešťové kanalizaci osazená revizní šachta.

Provozní řád bude zpracován v rámci realizační dokumentace.

Zástupce místního hospodářství bude průběžné informován o případných změnách v projektové dokumentaci.

Z hlediska veřejné zeleně:

V rámci realizace záměru nedochází ke kácení stromu a budou dodržené platné normy ČSN stanovené v návrhu PD. Bude zajištěná maximální ochrana kořenové části stávajících vzrostlých stromů. V jejich blízkosti budou prováděný výkopové práce ručně. Návrh ozelenění je součásti PD.

Z hlediska komunálního odpadu:

Odpadkové koše budou doplněné v dostatečném počtu v rámci dokumentace pro stavební povolení.